Seitenwand 42HE für Schrankserie Classic, 1200mm

Seitenwand 42HE für Schrankserie Classic, 1200mm,

Wandelement aus Stahlblech, pulverbeschichtet für Netzwerk- und Serverschränke der Serie Classic, mit 2x Vorreiberverschluss (Schließung T3 / 1333).

Lieferumfang: Erdungskabel, 2 x Schlüssel

Farbe: RAL7035 lichtgrau (GR)

oder RAL9005 tiefschwarz (TS)

Höheneinheiten: 42HE

für Schranktiefe: 1200mm

Fabrikat: EFB-Elektronik GmbH

Art.-Nr.: 1023-W422N.GR/SW