Kaltgeräteverlängerung C20 180° - C19 180°, schwarz

Kaltgeräteverlängerung C20 180° - C19 180°, schwarz

Kaltgeräteverlängerung nach IEC60320, International genormter Steckverbinder, 16A / 250V VDE geprüft, H05VV-F 3G 1,5m²

Steckertyp 1. Seite: C20, Kaltgerätestecker, gerade (180°)

Steckertyp 2. Seite: C19, Kaltgerätebuchse, gerade (180°)

Außendurchmesser: 8,6mm

Temperaturbeständig: 0 - 70°C

Mantel: PVC

Farbe: Schwarz

Länge: 1,00m

Fabrikat: EFB-Elektronik

Art.-Nr.: EK519.1