Sockel 100 mm für Classic-Schrank, 600x600

Sockel 100 mm für Classic-Schrank, 600x600,

Sockel aus Stahlblech, Seiten- und Rückelemente mit vorgestanzten Ausbrüchen zur Kabeleinführung, Frontblende perforiert, einfache Montage an den Netzwerk- und Serverschränken der Serie Classic mit den Abmessungen 600x600mm.

Lieferumfang: 1x Sockel, 1x Bürstenleiste, Montagematerial

Sockelhöhe: 100mm

Stapelbar: Ja

Farbe: RAL7035 lichtgrau

Abmessungen: hxbxt 100x600x570mm

Fabrikat: EFB-Elektronik GmbH

Art.-Nr.: 691750