19“ Schwenkrahmen 38HE

19“ Schwenkrahmen 38HE,

Schwenkrahmen zum Nachrüsten in Netzwerkschränken der Serie Classic mit Höhe 42HE und Breite 800mm, die nutzbare Einbauhöhe beträgt 38HE mit 19“ Breite (482,6mm), der Schwenkrahmen ist mit Rechts- oder Linksanschlag montierbar, die maximale Traglast beträgt 100kg, die maximale Tiefe der Einbaukomponenten 450mm.

Lieferumfang: 1x Schwenkrahmen, 2x Tragschiene, Montagematerial

Fabrikat: EFB-Elektronik GmbH

Art.-Nr.: 691676