Aufputzgehäuse für 2 Keystonemodule, IP44

Aufputzgehäuse für 2 Keystone-Module, IP44,

aufnahme für 2 EFB-Keystone-Module, Deckel mit Beschriftungsfeld und Klarabeckung, abschließbar, 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten, Kabeleinführung oben (wahlweise links/rechts/unten/im Boden vorbereitet), Leitungszuführung für Kabel bis 18mm∅.

Material: Polycarbonat + PET

Schutzart: IP44

Farbe: RAL 7035, lichtgrau

Kabeleinführung: M25

Abmessungen: hxbxt 93x93x90mm

Gewicht: 265g

Fabrikat: EFB-Elektronik

Art.-Nr.: ET-25023V2