Kaltgeräteverlängerung C14 180° - C13 180°, schwarz

Kaltgeräteverlängerung C14 180° - C13 180°, schwarz

Kaltgeräteverlängerung nach IEC60320, International genormter Steckverbinder, 10A / 250V VDE geprüft, H05VV-F 3G 0,75m²

Steckertyp 1. Seite: C14, Kaltgerätestecker, gerade (180°)

Steckertyp 2. Seite: C13, Kaltgerätebuchse, gerade (180°)

Außendurchmesser: 6,8mm

Mantel: PVC

Farbe: Schwarz

Länge: 1,00m

Fabrikat: EFB-Elektronik

Art.-Nr.: EK503.1