19“ 3HE Energieverteilungs-/Schutzschaltergehäuse"

19“ 3HE Energieverteilungs-/Schutzschaltergehäuse,

Zur Aufnahme von Hutschienenmodulen wie Sicherungsautomaten, Steckdosen etc.
Kapazität 18 Module zu je 17,5 mm, Rückseitiger Erdungsbolzen M5 inkl. Kabel

Material Stahlblech

Frontöffnung 402,5 x 45,5 mm

Abmessungen (bxhxt) 482,6 x 133 x 60 mm

Fabrikat: EFB-Elektronik GmbH

Art.-Nr.: 691277.1V2