19“ Kabelführungspanel mit Stahlbügel, 1HE

19“ Kabelführungspanel mit Stahlbügel, 1HE,

zur geordneten und übersichtlichen Kabelführung in der 19" Ebene mit 5 Stahlblechbügeln.

Farbe:	RAL7035, lichtgrau

Anzahl HE:	1HE

Anzahl Bügel:	5

Bügellänge:	60mm

Fabrikat:	EFB-Elektronik GmbH

Art.-Nr.:	699995.1