19“ Kabelführungspanel mit Stahlbügel, 1HE

19“ Kabelführungspanel mit Stahlbügel, 1HE,

zur geordneten und übersichtlichen Kabelführung in der 19" Ebene mit 5 Stahlblechbügeln.

Farbe: RAL7035, lichtgrau

Anzahl HE: 1HE

Anzahl Bügel: 5

Bügellänge: 60mm

Fabrikat: EFB-Elektronik GmbH

Art.-Nr.: 699995.1