C-Profilschiene 30 x 15 zur Seitenmontage, für 600mm Schranktiefe

C-Profilschiene 30 x 15 zur Seitenmontage, für 600mm Schranktiefe

zur seitlichen Montage an den 19" Profilschienen in allen EFB Standschränken, durchgehende Lochung 18x6,3mm im 25mm Raster zur universellen Montage, Schlitzweite 16mm.

für Schranktiefe: 600mm

Material: Stahl, verzinkt

Abmessungen: hxbxt 30x575x15mm

Fabrikat: EFB-Elektronik GmbH

Art.-Nr.: 691273.6V2