Bügelschelle inkl. Gegenwanne

Bügelschelle inkl. Gegenwanne,

Bügelschellen für C-Schiene mit Schlitzweite 16-17 mm, für Kabel-Ø 16-22 mm,   
die Lieferung erfolgt inkl. Kunststoff-Gegenwanne, Material Stahlblech, verzinkt.

Fabrikat: EFB-Elektronik GmbH

Art.-Nr.: 691275.3