INFRALAN® 24-Port Verteilerfeld 19" 1HE RAL 7035

INFRALAN® 24-Port Verteilerfeld 19" 1HE RAL 7035,

modularer Aufbau zur Aufnahme von bis zu 24 Modulen im Keystone-Format, inklusive adaptierbarem Kabelmanagement, Erdungskabel und Zugentlastung über Kabelbinder am Kabelrechen, weiße Beschriftungsfelder pro Port 15x6mm mit transparenter Abdeckung.

Abmessungen:	hxbxt 44,45x482,6x125mm

Fabrikat:	INFRALAN®

Art.-Nr.:	IVF-24-GR