Multifunktions-Rahmenset für Adapter im Keystone Format, RAL9003

Multifunktions-Rahmenset für Adapter im Keystone Format, RAL9003

Basiselement mit Abdeckplatte zur Aufnahme von verschiedenen Adapter- und Moduleinsätzen.

Befestigungsrahmen mit Kunststoffabdeckung 80x80mm, Zentralplatte 50x50mm, Farbe RAL 9003 signalweiß, Zentralstück nach DIN49075, kompatibel zu diversen Standard-Schalterprogrammen über Zwischenrahmen, EFB Art.-Nr. ET-25092.5, ET-25092.6, ET-25092.7 und ET-25092.8.

Die rastbaren Moduleinsätze bieten Anschlussmöglichkeiten für die Datennetzwerktechnik

mit Kupfer (RJ45) und LWL (LC-Duplex). Bei Multimediaanwendungen stehen DisplayPort,

HDMI und USB zur Verfügung. Adapterrahmen für 1Port und 2Port (EFB Art.-Nr. ET-25092.1, ET-25092.2) im Lieferumfang enthalten und DisplayPort Adapter (EFB Art. Nr. ET-25092.4) optional erhältlich.

Farbe: Singalweiß

Werkstoff: Kunststoff

Temperatur: -10 – 60 °C

Beschriftungsfeld: mit Beschriftungsfeld

Leitfabrikat: EFB-Elektronik GmbH

Art.-Nr.: ET-25092