19" 1HE Beleuchtungseinheit "Basic LED"

19" 1HE Beleuchtungseinheit "Basic LED"

Anschlussfertige Beleuchtungseinheit 19“ 1HE

Zur horizontalen Montage in der 19“ Ebene von Netzwerk- und Serverschränken

Stromversorgung 100 .. 240 V AC, 8 W

Diese Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energie-Effizienzklasse E

LED Lichtfarbe warm-weiß, Leuchtstärke 800 Lm, Ra > 80

Materialien Halter rostfreier Stahl, Rumpf Aluminium, Abdeckung Kunststoff

Abmessungen (BxHxT) 480 x 44 x 26 mm

Lieferung inkl. Anschlusskabel 2 m weiß, mit Eurostecker und Schalter

Fabrikat: EFB-Elektronik GmbH

Art.-Nr.: 698023.3