INFRALAN® LC Kupplung im Kunststoffgehäuse

INFRALAN® LC Kupplung im Kunststoffgehäuse,
die INFRALAN® LC Duplex Kupplung im farbigen Kunststoffgehäuse gemäß Faserklasse OS2 für SC-Simplex Ausbrüche entspricht der DIN EN 61754-20. Durch die einteilige Bauform hat sie eine höhere Stabilität und eine geringe Empfindlichkeit gegenüber Temperaturschwankungen, Befestigungsmöglichkeiten bestehen über Clips oder beiliegende Blechschrauben ST2,5, inkl. Staubschutzkappen.

Steckertyp 1. Seite:	LC Duplex

Steckertyp 2. Seite:	LC Duplex

Farbe:	blau

Werkstoff:	Kunststoff

Befestigungsart:	Schraube/einrasten

Werkstoff Hülse:	Keramik

Bauform:	SC-Simplex

Betriebstemperatur:	-40 bis 85°C

Lagertemperatur:	-40 bis 85°C

Abmessungen:	hxbxt 9,3x22x29,2mm

Fabrikat:	INFRALAN®

Art.-Nr.:	IKL-LCDU-SM-K-BL