Sockel für PRO-Schrank 600x600mm, nivellierbar, Höhe 100mm

Sockel für PRO-Schrank 600x600mm, nivellierbar, Höhe 100mm, bestehend aus 4 sehr stabilen, nivellierbaren Sockelecken sowie 4 Blenden. Frontblende perforiert, Rückblende mit Kabeleinführung via Bürstenleiste, Seitenblenden geschlossen. Material Stahlblech, Lackierung RAL7035, lichtgrau, Lieferung unmontiert, inkl. Montagematerial

Farbe:	RAL7035 lichtgrau

Öffnungen:	bxh 380x50mm

für Schrankabm.:	bxt 600x600mm

Leitfabrikat:	EFB-Elektronik

Art.-Nr.:	PRO-SOK66PB.GR